隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目                  竞争性谈判文件


隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目
竞

争

性

谈

判

文

件
采购项目名称：隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目

采  购   人： 隆回县环境保护局
政府采购编号：隆回财采计【2018】0017   
委托代理编号：LHLWCG-2018-001              
采购代理机构：湖南龙武工程项目管理有限公司      
日        期：二○一八年一月

目 录

第一章  谈判邀请...................................................................1

第二章  谈判须知...................................................................3

谈判须知前附表.................................................................3

谈判须知正文..................................................................13

一、说明....................................................................13

二、谈判文件................................................................15

三、响应文件................................................................15

四、响应文件的递交..........................................................17

五、响应文件的评审与谈判....................................................18

六、成交结果信息公布与授予合同..............................................21

七、其他规定................................................................22

第三章  政府采购合同格式..........................................................23

第四章  采购需求..................................................................26

第五章  响应文件组成..............................................................31

第一章

隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目

竞争性谈判公告

湖南龙武工程项目管理有限公司受隆回县环境保护局的委托，对其空气质量自动监测站备用机及维修采购项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资质条件的供应商参加谈判采购活动。
一、项目概况
1、采购项目名称：隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目。
2、采购计划编号：隆回财采计[2018]0017 
3、采购预算：60万元。
4、采购项目标的、数量及预算：
	序号
	标的名称
	数量
	预算（万元）

	1
	隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目
	详见采购需求
	60


5、采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容：
	序号
	标的物名称
	标的主要需求

	
	
	技术
	服务
	合同条款

	1
	隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目
	见采购需求
	见采购需求
	见采购需求

	竞争性谈判项目可能实质性变动内容
	是（  ）
否（√）
	是（  ）
否（√）
	是（  ）
否（√）


6、本项目需落实的政府采购政策：√支持中小企业发展 ；√支持监狱企业（监狱企业视同小型、微型企业）。

二、供应商资质要求：
1、供应商基本资格条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，资质审查时应提供下列资质文件：

①有效工商营业执照副本原件、税务登记证副本或正本原件（三证合一的只需提供有效工商营业执照副本原件）；

②组织机构代码证副本原件（三证合一的只需提供有效工商营业执照副本原件）；

③供应商提供《税务登记证》或依法缴纳税收（近3个月纳税证明或税务部门开具的免税证明）和《社保登记证》或社会保险费的证明材料原件（近3个月缴纳社保的证明（银行代扣或社保部门开具的缴费证明））；
④委托代理人必须有该单位为其依法缴纳社会保障资金证明材料原件和法定代表人授权委托书原件；

⑤参加谈判会议的法定代表人或委托代理人须提供本人有效身份证原件；

⑥供应商工商注册地检察机关2018年以来出具有效期内的供应商近三年来无行贿犯罪的《行贿犯罪档案查询结果告知书》原件；
⑦银行开户许可证。
2、供应商特定资格条件：

供应商需按采购人指定的日期进行现场勘察（出行所产生的费用和出行安全由供应商自行承担，现场勘测证明由隆回县环境保护监测站开具），应确保与采购人现有设备进行匹配和兼容。

3、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

【注：以上资质证明文件原件需单独提交验证，商务技术响应文件内需装订复印件，复印件应加盖单位公章（红章）】

4、现场勘察日期为：2018年2月5日-2018年2月6日

5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；
三、获取竞争性谈判文件的时间、地点、方式及竞争性谈判文件售价

1、凡有意参加谈判采购活动的，请于2018年2月1日起至2018 年2 月7日(节假日除外)，每日上午8：30 至12：00 ，下午 2：30 至 5：30 (北京时间)，由法定代表人持①本人二代身份证和法定代表人身份证明或委托代理人持本人身份证、授权委托书、供应商为其购买社保的证明材料和法定代表人身份证明；②有效工商营业执照正本或副本复印件、有效税务登记证正本或副本复印件、有效组织机构代码证正本或副本复印件（三证合一的只需提供有效工商营业执照正本或副本复印件）原件；③社保登记证或由社保机构出具的近3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料原件；④银行开户许可证原件；⑤提供采购单位的现场勘测证明文件（原件）到湖南龙武工程项目管理有限公司（湖南省邵阳市隆回县桃洪镇阳光家园对面）购买谈判文件，逾期送达的，不予受理。
2、 谈判文件每份人民币 400 元，售后不退。获取方式：到湖南龙武工程项目管理有限公司（隆回县桃洪镇阳光家园对面 ）领取。或从隆回县政府门户网政府采购栏目中本项目公告附件中下载。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2018年 2 月 8 日9时30分（北京时间），地点为湖南龙武工程项目管理有限公司隆回县分公司开标室（隆回县桃洪镇阳光家园对面）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

五、联系方式
采 购 人：隆回县环境保护局             代理机构：湖南龙武工程项目管理有限公司
联 系 人：刘先生                       联 系 人：  刘莹莹  
电    话：0739-8232452                 联系电话：18944901158
地    址：隆回县桃洪镇环城北路         地    址：隆回县桃洪镇阳光家园对面

六、投诉受理：隆回县政府采购管理办公室     联系电话：0739-8247697/8187572
第二章 谈判须知
谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：隆回县环境保护局
联系人：刘先生
电  话：0739-8232452
地 址：隆回县桃洪镇环城北路

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	代理机构：湖南龙武工程项目管理有限公司          

地址：隆回县桃洪镇阳光家园对面
联 系 人：刘莹莹            

联系电话：18944901158

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：
1、供应商基本资格条件：应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，资质审查时应提供下列资质文件：

①有效工商营业执照副本原件、税务登记证副本或正本原件（三证合一的只需提供有效工商营业执照副本原件）；

②组织机构代码证副本原件（三证合一的只需提供有效工商营业执照副本原件）；

③供应商提供《税务登记证》或依法缴纳税收（近3个月纳税证明或税务部门开具的免税证明）和《社保登记证》或社会保险费的证明材料原件（近3个月缴纳社保的证明（银行代扣或社保部门开具的缴费证明））；
④委托代理人必须有该单位为其依法缴纳社会保障资金证明材料原件和法定代表人授权委托书原件；

⑤参加谈判会议的法定代表人或委托代理人须提供本人有效身份证原件；

⑥供应商工商注册地检察机关2018年以来出具有效期内的供应商近三年来无行贿犯罪的《行贿犯罪档案查询结果告知书》原件；
⑦银行开户许可证。
2、 供应商特定资格条件：供应商需按采购人指定的日期进行现场勘察（出行所产生的费用和出行安全由供应商自行承担），应确保与采购人现有设备进行匹配和兼容。
3、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

【注：以上资质证明文件原件需单独提交验证，商务技术响应文件内需装订复印件，复印件应加盖单位公章（红章）】

4、现场勘察日期为：2018 年2月5日-2018年2月6日
5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本项目不接受联合体投标

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	供应商联系采购人进行现场勘察


	第二章第8.1款
	采购进口产品
	( 本项目拒绝进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

(1)标记★符号的节能产品；

(2)其他。
	否

□是，采购《节能产品政府采购清单》(第二十一期) 内标记★符号的节能产品。

	
	政府采购优先采购：

(1)非标记★符号的节能产品；

(2)环境标志产品；

(3)两型产
品；

(4)支持中小企业发展；
(5)其他。


	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(第二十一      期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  4  %、价格  4  %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第      十九期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  4  %、价格  4  %。
3、采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》内的：

（1）分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加
分，本项目具体加分比例分别为 ：技术  4  %、价格 4   %。

（2） 对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 /    %。

4、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  6  ％。

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   /   ％。

（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为       3  ％。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登

陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、谈判文件

	第二章第10.3款
	谈判文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2018年 2月  8 日 9 时 30 分 (北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购项目预算
	人民币：陆拾万元整（￥600000.00元）

	第二章第17.1款
	保证金
	(要求提供：

保证金数额：10000元(人民币)；              

2、整缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式从各供应商基本账户缴入以下账户，并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目名称，同时告知银行应录入项目名称；查询已经到账，视为已缴纳。

账户名称：湖南龙武工程项目管理有限公司政府采购保证金专户

账号：8102 0309 0000 4545 7

开户行：华融湘江银行八一路支行

缴纳时间：2018年2月7日16：00前缴纳未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	伍份（壹正肆副，副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须胶装，电子档一份。）

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	政府采购编号：                      
委托代理编号：                      
包或品目名：                             
在2018 年  2 月 8   日 9 时 30 分之前不得启封 
供应商名称：                     

	第二章第22.1款
	响应文件的递交地点
	湖南龙武工程项目管理有限公司隆回县分公司

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第36.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网

隆回县人民政府门户网政府采购栏目

	第二章第38.3款
	履约担保
	不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：。

	七、其他规定

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	采购人同意采购代理机构按照有关规定向本项目成交供应商收取代理服务费人民币玖仟元整（￥9000.00元 ）。 

	第二章第41.1款
	其他规定
	一、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止（或至本项目响应文件提交截止时间止）。

3、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网页打印件。

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

	第三章   政府采购合同格式条款（前附表）

	第二章第1.1项
	合同当事人
	甲方名称：隆回县环境保护局
地址：隆回县桃洪镇环城北路

乙方名称：成交供应商

地址：             

	第二章第3.1项
	合同标的及金额
	成交通知书中的合同价

	第二章第5.1项
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：甲方指定。
交货地点：甲方指定。
交货方式：甲方指定。

	第二章第9.2(1)目
	质量保证期
	三年

	第二章第13.5项
	合同价款支付方式和

条件
	付款方式如下：

支付方式：安装调试完成经验收合格后支付95%，余款5%作为质保金，验收合格满三年后如无质量问题在7个工作日内无息付清；

	第二章第21.2项
	解决争议的方式
	□ 诉讼
( 仲裁


附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3
政府采购投标担保函
编号：                    
                    （采购代理机构）： 

鉴于                   （以下简称投标人）拟参加编号为              的                           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额 

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任： 

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》； 

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写                  ），即本项目的投标保证金金额。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序 

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。 

四、保证责任的终止 

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 

五、免责条款 

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

保证人：（公章）       

                                            年     月    日

附页4

政府采购履约担保函
              编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

                                                      保证人：（公章） 

                                                         年   月   日 

一、说明
1.适用范围
1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。
2.4 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与谈判的费用 
4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。

9. 政府采购政策支持
9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。
9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。
二、谈判文件
10．谈判文件的组成
10.1 谈判文件由下列文件组成：
第一章 谈判通知
第二章 谈判须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。
10.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。
10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。
12.谈判文件的澄清或者修改
12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。 
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
13.一般要求
13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 
（1）谈判响应声明
（2）保证金
（3）供应商的资格证明文件
（4）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料
（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件
（8）供应商认为需提供的其他资料
14.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
14.3谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。
16.供应商符合谈判文件规定的证明文件
16.1在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金
17.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
19.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
20.响应文件的密封和标记
20.1响应文件按正本副本一起密封包装，电子版单独密封包装，并加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收
22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审与谈判
23.供应商资格审查
23.1供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
23.2供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。
24.谈判程序
24.1谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.初步审查
25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应
26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
27.澄清
27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。
28.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。
29.谈判
29.1响应文件资格审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商相同的谈判机会。
29.2第一阶段谈判

（1）符合《政府采购法》第三十条第一项、第三项情形的，谈判小组应当对供应商响应文件的符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格进行谈判。在最后一轮谈判结束后，谈判小组将要求所有仍在参加谈判的供应商在同一截止时间前进行最后报价。最后报价由其法定代表人或其委托代理人签字后密封递交给谈判小组。由委托代理人签字的，应附法定代表人授权书。
（2）符合《政府采购法》第三十条第二项、第四项情形的，在谈判过程中，谈判小组应逐步明确采购需求，确定技术标准和要求，完善合同内容。据此谈判小组可以对谈判文件作实质性变动，进行第二阶段谈判。

谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分，实质性变动内容与谈判文件不一致时，以实质性变动内容为准。
29.3第二阶段谈判
（1）谈判小组应以书面形式要求所有参加第一阶段谈判的供应商以对其响应文件进行修正的方式，对谈判文件的实质性变动做出响应。在最后一轮谈判结束后，应当要求在谈判结束后同一截止时间前递交修正的响应文件和最后报价。供应商未按谈判小组规定递交的，视同在谈判开始之日后撤回响应文件。
修正的响应文件和最后报价由其法定代表人或其委托代理人签字后密封递交给谈判小组。由委托代理人签字的，应附法定代表人授权书。
修正的响应文件为响应文件的组成部分。修正的响应文件与响应文件不一致时，以修正的响应文件为准。

（2）在第二阶段谈判过程中，不能确定成交结果的，谈判终止，采购人重新开展采购活动。

29.4供应商最后报价向参加谈判的供应商宣布，并由供应商代表签字确认以示公开。

29.5谈判小组将谈判轮数公开告之参加谈判的供应商。

30.提出成交供应商
30.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。
30.2按本章第30.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。
31.确定成交供应商
31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
30.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。
32.谈判的特殊情形
32.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第30.1款、第33.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。
33.谈判终止
33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审
34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
35.保密及串通行为
35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
36.成交信息的公布
36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。
37.询问及质疑
37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
38.成交通知
38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同
39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
40.采购代理服务费
40.1采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。
40.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
41. 其他规定
41.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。
第三章  政府采购合同格式
1、 政府采购合同协议书

政府采购合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：                 项目经理：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式： 固定总价合同      。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             
方式：                             
4.付款：
安装调试完成经验收合格后支付95%，余款5%作为质保金，验收合格满三年后如无质量问题在7个工作日内无息付清。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
( 提请仲裁       □ 向有管辖权的人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）成交通知书
（3）响应文件
（4）政府采购合同格式条款及其附件
（5）专用合同条款
（6）通用合同条款（如果有）
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8. 合同份数

本合同一式 陆 份，采购人执 贰 份，供应商执 贰 份，政府采购监督管理办公室 壹 份，代理公司 壹 份。
均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
       帐       号：                   
二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款
按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。
三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款
按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。
第四章 采购需求
一、采购项目名称 ：隆回县环境保护局空气质量自动监测站备用机及维修采购项目

二、标的清单及说明：

	序号
	仪器名称
	配置数量（台或套）

	1
	一氧化碳分析仪
	1

	2
	氮氧化物分析仪
	1

	3
	颗粒物浓度检测仪
	1

	4
	工控机
	1

	5
	高精度气体流量计
	1

	6
	二氧化硫分析仪
	1


注：本项目投标报价包括设备的安装、调试、验收、培训、三年消耗品、三年质保。

技术参数及要求：

1、 一氧化碳分析仪

（1） 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2） 配置：含过滤滤膜等

（3） 技术参数：

● 分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

●  量程：0~20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

●  最低检测限：≤0.04ppm；▲
●  零漂（24小时）：≤0.1ppm

●  跨漂（24小时）：±1.0% 满量程

●  重现性：读数的1%

●  线性：≤1% 满量程

●  响应时间：≤80秒 ▲
●  诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

●  模拟输出信号：DC  0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

●  数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输、智能维护、质控系统接口）

●  数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

●  校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

●  要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件）。▲
2、氮氧化物分析仪

（1）设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测

（2）配置：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

● 分析方法：化学发光法

●  量程：0-10,20,50,100,200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

●  最低检测限：≤0.4ppb（设置60秒时间）▲
●  零漂（24小时）：≤0.4ppb

●  跨漂（24小时）：≤1% 满量程

●  线性：≤1% 满量程

●  重现性：1% 读数

●  响应时间：≤90秒（从0上升到90%满量程）▲
●  诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

●  模拟输出信号：DC  0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

●  数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输、智能维护、质控系统接口）

●  数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

●  校准：能够具有自动校零、校跨（化学发光法）功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断

●  要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件）。▲
3、颗粒物浓度监测仪分析仪

（1）设备用途：用于空气中PM2.5和PM10浓度的监测

（2）配置：含切割头、采样滤膜等

（3）技术参数：

● 分析方法：β射线法

●  放射源：碳-14（C-14）放射性活度＜3.7MBq（＜100μCi）

●  量程：软件可调量程（0~10）mg/m³

●  最低检测限：≤1μg/m³（24小时平均值）

●  显示分辨率：0.1μg/m³

●  精度：±2μg/m³（24小时）

●  平行性：≤5%
●  测量时间：连续在线

●  测量周期：1min~1h（可设）

●  数据平均：自动保存1min、30min、1h

●  采样流量：默认16.7L/min，24小时流量稳定性优于±1%

●  测量频率：每1秒钟测量一次瞬时值，4秒钟内更新一次1min均值；▲

●  纸带：默认走纸时间为24h，按照默认设置每卷纸带可使用6个月以上；▲

●  安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求

●  运行环境：﹣30~60℃

●  数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输、智能维护、质控系统接口）

●  模拟输出：DC  0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

●  要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件）。▲
4、工控机及接口扩展模块

●  类型：工业计算机

●  CPU：主频3.2GHz

●  内存：4G以上

●  硬盘：500G/7200R以上

●  标准配置8个RS232通信口或以上

●  显卡类型：DirectX11型1GB独立显卡

●  光驱类型：DVD-ROM，支持DVD SuperMulti双层刻录

●  有线网卡：1000Mbps以太网卡

●  RJ45口两个或以上

●  接口扩展模块：视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块（RS232接口模块、AD转换模块4017+、ADAM 4520）

5、高精度流量计

●  精度：±1%

●  工作温度：0-80（℃）

●  采用干式活塞原理，使用简单方便

●  测量范围（分钟）：300~30000mL/min

●  配套流量测量适配器

6、 二氧化硫分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置：含过滤滤膜等

（3）技术参数：

●  分析方法：紫外荧光法

●  量程：0~100ppm

●  零点噪音：0.25ppb

●  最低检测限：≤0.5ppb  ▲
●  零漂（24小时）：≤1.0ppb

●  跨漂（24小时）：≤1.0% 满量程

●  重现性：读数的1%

●  线性：±1% 满量程

●  响应时间：≤110s（60s平均） ▲
●  运行温度：20℃—30℃

●  诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

●  输出信号：6路0-100Mv，1，5，10V电压输出；RS232/RS485，TCP/IP，0-20或4-20mA电流输出，10个状态继电器，断电提示

●  输入：16路数字输入，8路0-10vdc模拟量输入

●  数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

●  校准：能够具有自动校零、校准，显示仪器的操作状态和远距离诊断

●  要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件）。▲

其他要求

1、供应商所提供的产品中颗粒物浓度监测仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪和二氧化硫分析仪的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告（开标时需提供检测报告复印件）；

2、供应商投标时必须取得并提供本次项目所投主要产品（颗粒物浓度监测仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、高精度气体流量计、二氧化硫分析仪）制造商的售后服务承诺书；

质量要求及验收  

1、 所有产品必须按采购人要求的技术参数验收，因产品质量问题所造成的一切损失均由成交供应商承担。

2、采购人在收到成交供应商交付的货物，须经安装调试完成后，在七个工作日内由市级专家进行验收，验收所需的所有费用均由成交供应商承担，验收的所有设备必须是全新原装产品，符合国家质量检测标准。
3、所有设备必须要与采购人现有设备进行匹配和兼容，设备到达采购人指定地点后，须经采购单位验收外包装后方可开箱。

技术培训

1、成交供应商须对采购人的技术人员免费维修培训，供应商须在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

2、成交供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品的维修维护经验，技术培训费用应包含在投标总价中。

3、技术培训至少包括下列内容：

①项目中所有设备的使用方法；

②构成和功能的描述；

③常见故障的处理或排除；

④各部件的检查、调整和维护。
售后服务要求

1、 质保期为三年，保修期从验收合格正式交付给使用单位之日起开始计算。

2、 除特殊说明外，质量保修期内，成交供应商应对其产品负责，因产品本身质量问题导致的故障和损坏，所发生的费用由成交供应商承担。

3、 在保修期内，成交供应商在收到采购人关于产品质量问题的通知后24小时内解决采购人提出的维修要求

付款方式

安装调试完成经验收合格后支付95%，余款5%作为质保金，验收合格满三年后如无质量问题在7个工作日内无息付清。

解决争议的方式：甲乙双方在执行合同中发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，提请邵阳仲裁委员会仲裁。

第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下十个部分：

一、谈判响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

二、保证金

附件3：保证金退还申请书

三、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：供应商的资质条件更新材料

附件6：联合体协议

四、货物说明

附件7：技术指标说明

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：提供中小企业货物清单表

附件8-3：“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

附件8-4：提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单表

七、经销或代理货物或为货物提供售后服务的证明材料

八、报价一览表及报价文件

附件9-1：报价一览表

附件9-2：分项价格表

九、供应商认为需要提供的其它资料

十、最后报价

一、谈判响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称、包号)的竞争性谈判文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日     

备注：法定代表人参加谈判时，“法定代表人身份证明”由法定代表人另外单独携带一份原件至开标现场，身份验证时交由监委查验。
附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、包号、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

备注：委托代理人参加谈判时，“法定代表人授权书及法定代表人身份证明”需由委托代理人另外单独携带一份原件至开标现场，身份验证时交由监委查验。
二、保证金

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件3

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)： 

我系参加                          （项目名称、包号），政府采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性谈判的供应商，现申请按该项目谈判文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：                                 

账号：                                 

开户行：                               

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

                                         供应商(盖单位章)：

联系人：                  

移动电话：               
固定电话：                

日期：      年    月   日
说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交接手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

三、供应商的资格证明材料

附件4

供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。


附件5

供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据谈判文件第二章第17.1项“在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

附件6 

联合体协议（本项目不适用）

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、委托代理编号）的竞争性谈判。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与谈判和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照谈判文件的各项要求，递交响应文件，参加谈判，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：           
           年     月   日  

说明：

1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定的，提交《附件8：中小企业声明函》。
四、货物说明

附件7

技术指标说明

	序号
	货物名称

（品目分类）
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	政策功能类型及编号
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称：                

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年   月    日

五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	谈判文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年   月    日

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件8-2

提供中小企业货物清单表

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	中型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	

	小型、微型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。对提供的内容不真实的，监督管理部门可能以冒充中小企业参与政府采购活动谋取中标，依法予以处理。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

附件8-3：

 “节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料
说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章谈判须知第2.8款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”或“两型产品目录”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。并在本章《九、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》或《长沙市两型产品目录》中两型产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件8-4

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单表

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

七、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

提供售后服务承诺书原件。

八、报价一览表及报价文件
附件9—1：

报价一览表

	序号
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	
	委托代理编号
	

	1
	合同包号
	

	2
	货物名称
	

	3
	规格型号
	

	4
	服务要求
	

	5
	数量
	

	6
	单价
	

	7
	总报价人民币
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整



	8
	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件9—2：

分项价格表

项目名称： 

包号：                                                             金额单位：元

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数量
	合计
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	
	\
	


报价金额合计：小写：                 大写：                                            

说明：

1、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目7“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“包合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“总报价”一致。

2、栏目3、4、6、5、6、10为货物的制造商信息。

3、栏目6“中小企业”是指货物制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”(填写中型或小型、微型)。

4、栏目10“政策功能编码”是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(产品同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

九、供应商认为需要提供的其它资料

十、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章谈判须知第30条规定提供，格式按附件9-1、9-2。

2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表，同时将附件8-2、8-4清单表中分别享受政策功能价格合计数按最后报价进行修正。

[image: image1.jpg]0

AR IIERESERRAE

Hunan Longwu Engineering Project Management Co.,Ltd



       湖南龙武工程项目管理有限公司

