附件：

隆回县商务局安全生产隐患排查台账

| 时间 | 整改单位 | 排查出的隐患情况 | 整改时间 | 责任人 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月30日 | 中心市场 | 部分招牌老旧，有掉落的隐患 | 一星期 | 郭军 | 立即更换老旧招牌 |  |
| 12月1日 | 步步升九龙广场店 | 超市周边杂物较多； 2、超市旁边巷子有电线乱搭的现象。 | 一星期 |  | 对超市周边巷子的杂物进行清理； 对超市周边巷子电线进行整理 |  |
| 12月3日 | 百菡服饰 | 车间材料堆放杂乱，存在火灾隐患 | 立即整改 | 曾利华 | 对材料立即进行整理，消除隐患。 |  |
| 12月4日 | 横板桥加油站 | 加油站日检查未按时填写 | 立即整改 | 范文娟 | 按时检查并填写好安全检查记录 |  |
| 12月4日 | 苏荷加油站 | 下半年演练未按时开展 | 一星期 | 段海艳 | 立即进行应急演练 |  |
| 12月7日 | 果胜加油站 | 1、4号加油枪橡胶套破损。 | 一星期 | 孙红星 | 对破损橡胶套立即进行更换 |  |

隆回县商务局安全生产隐患排查台账

| 时间 | 整改单位 | 排查出的隐患情况 | 整改时间 | 责任人 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月7日 | 马头山加油站 | 下半年演练未按时开展 | 一星期 | 李石碑 | 立即进行应急演练 |  |
| 12月7日 | 岩口加油站 | 1号加油机油气回收装置未正常工作 | 一星期 | 黄元金 | 对1号加油机油气回收装置进行维修 |  |
| 12月8日 | 苗田加油站 | 没有配备安全管理人员； 下半年演练未按时开展。 | 一星期 | 郑瑞红 | 1、按规定配备安全管理人员； 2、立即进行下半年演练。 |  |
| 12月8日 | 罗洪加油站 | 发现一个灭火器过期 | 立即整改 | 邹国平 | 对过期灭火器立即更换 |  |
| 12月9日 | 赢定汽车拆解有限公司联合回收点 | 场地车辆摆放杂乱； 无安全生产管理制度。 | 立即整改 | 王松金 | 规范摆放场内车辆； 完善安全生产制度。 |  |

隆回县商务局安全生产隐患排查台账

| 时间 | 整改单位 | 排查出的隐患情况 | 整改时间 | 责任人 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月9日 | 辉煌再生资源有限公司 | 工作人员未持证上岗； 现场发现汽车“五大件” | 立即整改 | 李长明 | 1、工作人员需考取于工作相符的操作证； 2、严格按照营业执照内容进行经营。 |  |
| 12月9日 | 亿润再生资源有限公司 | 消防栓被货物堵塞； 未设置安全生产机构。 | 立即整改 | 陈军 | 立即清理消防栓周边货物，保证畅通； 2、设立安全生产机构。 |  |
| 12月9日 | 小军废旧物资回收有限公司 | 工作人员未执证上岗； 场地发现汽车“五大件”。 | 立即整改 | 周小军 | 工作人员需考取于工作相符的操作证； 严格按照营业执照内容进行经营。 |  |